附件：

稽山校区一期配电房低压柜改造项目工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装部分 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4-3-32*A0.5B0.3C 0 . 3换 | 矩形铝母线安装每相一片截面 (mm2)≤800`人工*0.5;材料*0.3;机械*0.3 | 10m/单相 | 2.2 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 2 | 2004/3/21 | 矩形铜母线安装每相一片截面 (mm2)≤360 | 10m/单相 | 1.1 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 3 | 4-3-35*A0.5B0.3C 0 . 3换 | 矩形铝母线安装每相两片截面 (mm2)≤1000^人工*0.5;材料 *0.3;机械*0.3 | 10m/单相 | 3.3 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 4 | 2004/3/22 | 矩形铜母线安装每相一片截面 (mm2)≤800 | 10m/单相 | 4.4 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 5 | 4-4-11*A0.5B0.3C 0.3换 | 低压成套配电柜`人工*0.5;材料 *0.3;机械*0.3 | 台 | 7 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 6 | 2004/4/11 | 低压成套配电柜 | 台 | 7 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 7 | 4-4-61*A0.5B0.3C 0.3换 | 可控硅柜安装低压电容器柜`人 工*0.5;材料*0.3;机械*0.3 | 台 | 4 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 8 | 4-4-61 | 可控硅柜安装低压电容器柜 | 台 | 4 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 9 | 设备价 | 进线柜GCS-K-011600A | 台 | 2 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 10 | 设备价 | 电容主柜GCS-K 16*10kvar | 台 | 2 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 11 | 设备价 | 电容辅柜GCS-K 16*10kvar | 台 | 2 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 12 | 设备价 | 出线柜GCS-K-11100*4150*2250*2 | 台 | 2 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 13 | 设备价 | 出线柜GCS-K-1130*260*1100*3150 *4 | 台 | 1 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 14 | 设备价 | 联络柜GCS-K-041600A | 台 | 1 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 15 | 设备价 | 出线柜GCS-K-1130*260*1150*5250 *1 | 台 | 1 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 16 | 定价 | 设备运杂费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试1kV以下交 流供电(综合) | 系统 | 36 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 18 | 4-14-42 | 母线系统(kV以下)1 | 段 | 2 |  |  | 断路器及附件品牌选择：常熟、杭州之江、申发 |
| 19 | 4-14-45 | 电容器(kV以下)1 | 组 | 4 |  |  | 低压电容器品牌选择：高元、安耐杰、南威 |
| 20 | 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |